### Promemoria per l’uso del glucometro ACCU CHEK ACTIVE

Ricordarsi di impostare e verificare la correttezza della data (24h).

(Premere S poi M per cambiare e di nuovo S per andare avanti).

Eseguire sempre la codifica dei reagenti con il chip codificatore.

Eseguire i controlli a cambio lotto od almeno una volta al mese.

Memorizzare il controllo come tale (premendo il tasto S), come riportato a pag. 89 del manuale d’uso.

Registrare tutte le operazioni eseguite sul mod. RQ 7.6C1 o su registro con campi analoghi al modello.

Codici utili :

ACCU CHEK ACTIVE CONTROL FFL03293

BATTERIA AL LITIO CR 2032 3Volts EA4616

STRISCE REATTIVE PER ACCU CHEK FL059999

|  | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (I.R.C.C.S.) LABORATORIO ANALISI Resp. Assicurazione Qualità Dott. Luciano Ciccarone Tel. 0668592175 e-mail ciccaron@opbg.net |  | L’attività del Laboratorio Analisi è certificata a norma UNI EN ISO 9001: 2000 |
| --- | --- | --- | --- |

### Promemoria per l’uso del glucometro ACCU CHEK ACTIVE

Ricordarsi di impostare e verificare la correttezza della data (24h).

(Premere S poi M per cambiare e di nuovo S per andare avanti.)

Eseguire sempre la codifica dei reagenti con il chip codificatore.

Eseguire i controlli a cambio lotto od almeno una volta al mese.

Memorizzare il controllo come tale (premendo il tasto S), come riportato a pag. 89 del manuale d’uso.

Registrare tutte le operazioni eseguite sul mod. RQ 7.6C1 o su registro con campi analoghi al modello.

Codici utili :

ACCU CHEK ACTIVE CONTROL FFL03293

BATTERIA AL LITITO CR 2032 3Volts EA4616

STRISCE REATTIVE PER ACCU CHEK FL059999